**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Цель работы:**

Целью работ по настоящему техническому заданию является выполнение мероприятий по строительству по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Вавилово, улица Трактовая, дом №15, корпус№1.

**2. Наименование стройки и место проведения работ:**

**2.1** Строительство по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, деревня Вавилово, улица Трактовая, дом №15, корпус№1.

**3. Срок выполнения работ:**

с момента заключения договора до 31.01.2022 г.

**4. Порядок оплаты:**

-по факту выполнения работ в течение 90 календарных дней;

**5. Требования к материалам:**

5.1. Железобетонные стойки:

- применить стойки вибрированные СВ 95-3с.

- применить блок ФБС 12.4.3-Т

- продукция должна изготавливаться в заводских условиях и иметь паспорта качества

5.2. Все материалы и оборудование, указанные в сметной документации, в том числе все комплектующие, должны быть новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее 2020 года, иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.

**6. Требования к Подрядчику:**

Работы должны быть выполнены на основании требований:

- СНиП (строительные нормы и правила);

6.1. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работ на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

Вместе с заявкой на участие в процедуре закупки участник закупки должен предоставить документы о наличии на законных основаниях машин и механизмов необходимых для выполнения данных видов работ.

6.2 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом: Правил по охране труда, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, техники безопасности, СНиП (строительных норм и правил), СанПиН (санитарных норм и правил), а также требований соответствующих инструкций, стандартов и норм, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования организации при производстве работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдением данных норм и правил его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций.

6.3. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, или с привлечением третьих лиц с письменным уведомлением Заказчика.

6.4. К работам на объекте допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие квалификационные удостоверения.

6.5. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую для проведения работ аттестацию персонала, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, аттестацию в качестве ответственного лица за безопасное производство работ кранами, подъемниками (вышками). Подрядчик обязан предоставить копии подтверждающих документов. Подрядчик обязан назначить руководителя производства работ по общим нарядам (из числа ответственных по списку).

6.6. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, График производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.7. У Подрядчика должны быть в штате специалисты для формирования актов текущей отчетности и исполнительной документации.

6.8. Подрядчик должен предоставить справку о количестве ИТР и рабочих со стажем работы не менее 3-х лет (с указанием: фамилии, имени, отчества, должности, стажем работы) для выполнения работ (СМР и ПНР) (в количестве не менее 4-х человек), а также копии подтверждающих документов.

**7. Требования к выполнению работ:**

7.1. Работы должны проводиться в соответствии с:

- СНиП (строительные нормы и правила);

- «Правила по охране труда»;

- другими действующими директивными материалами, обязательными для данного вида работ;

-СНиП 3.05.06-85;

- РД 153-34.3-20.662-98;

-РД 153-34.3-20.671-97.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза и их вывоз Подрядчик осуществляет своими силами.

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов**.**

**8. Сроки выполнения работ:**

-срок выполнения работ с момента заключения договора по 31.01.2022 г.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

**9. Требования к приемке:**

9.1. Приемка осуществляется по фактическим объемам выполненных работ, путем контрольных обмеров, инспекции всех работ после сдачи заказчику исполнительной документации, с подписанием акта сдачи-приемки формы КС-2.

**10. Перечень документации представляемой Заказчику:**

Подрядчик по окончанию работ представляет Заказчику

- Исполнительно-техническую документацию;

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

**11. Гарантия исполнителя работ:**

11.1 Подрядчик должен гарантировать:

- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех работ в установленные сроки.

11.2 Срок гарантии на выполненные работы и оборудование 24 месяца, но не менее гарантийного срока завода изготовителя.

**12. Иные требования к подрядчику**

В предложении участник должен предоставить:

- стоимость выполнения работ с благоустройством, сдачей объектов в эксплуатацию;

-подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимость в которых возникнет в ходе выполнения работ, явно неоговоренные и не отраженные в сметной документации, но обязательные для ввода в эксплуатацию и предоставления объекта строительства приемочной комиссии.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Шапошников